## Sheet1
ID | TAG | Estado | Nº Oferta | Nº Pedido | PO | Posición | Subposición | Tipo | Tipo TW | Tamaño | Rating | Facing | Standard TW | Material TW | Long. STD (mm) | Long. Ins. (mm) | Ø Raíz (mm) | Ø Punta (mm) | Sensor | Material Sheath/Stem | Ø Sheath/Stem (mm) | Insulation | Temp Inf (ºC) | Temp Sup ºC | Material Nipple Ext. | Long. Nipple Ext. (mm) | Material Head/Case | Con. Elec./Diam. Case | TT/Terminal Insulation | Material Brida LapJoint | Material Junta | Puntal | Tubo | NACE | Notas Oferta | Cambio Comercial | Fecha Contractual | Stress | Geometría | Long. Cónica (mm) | Long. Recta (mm) | Ø Picaje (mm) | Notas Cálculo | Cambios Técnicos | Notas Técnicas | Nº Doc. EIPSA Cálculo | Estado Cálculo | Fecha Estado Cálculo | Nº Doc. EIPSA Plano | Estado Plano | Fecha Estado Plano | Notas Planos | Orden de Compra | Fecha Orden Compra | Notas Orden Compra | Plano Dimensional | Plano OF Sensor | Fecha OF Sensor | Notas Sensor | Estado Fabricación Sensor | Plano OF TW | Fecha OF TW | Notas TW | Estado Fabricación TW | Colada Barra | Cert. Barra | Colada Brida | Cert. Brida | Long. Corte TW (mm) | Cota A Sensor (mm) | Cota B Sensor (mm) | Cota L Sensor (mm) | Tapón | Estado Fabricación | Inspección | Fecha Inspección | Envío RN | Fecha RN | Fecha PMI | Fecha PH1 | Fecha PH2 | Fecha LP | Fecha Dureza | Fecha Verif. Dim. | Fecha Verif. OF | Fecha Verif. OF Sensor | Fotos | Fotos 2
id_tag_temp | tag | tag_state | num_offer | num_order | num_po | position | subposition | item_type | tw_type | size | rating | facing | std_tw | material_tw | std_length | ins_length | root_diam | tip_diam | sensor_element | sheath_stem_material | sheath_stem_diam | insulation | temp_inf | temp_sup | nipple_ext_material | nipple_ext_length | head_case_material | elec_conn_case_diam | tt_cerblock | material_flange_lj | gasket_material | puntal | tube_t | nace | offer_notes | commercial_changes | contractual_date | stress | geometry | conical_length | straigth_length | nozzle_diam | calculation_notes | technical_changes | technical_notes | calc_num_doc_eipsa | calc_state | calc_state_date | dwg_num_doc_eipsa | dwg_state | dwg_state_date | dwg_notes | purchase_order | purchase_order_date | purchase_order_notes | dim_drawing | of_sensor_drawing | of_sensor_date | notes_sensor | fab_sensor_state | of_drawing | of_date | notes_tw | fab_tw_state | heat_number_bar | cert_bar | heat_number_flange | cert_flange | length_cut_tw | dim_a_sensor | dim_b_sensor | dim_l_sensor | plug | fab_state | inspection | irc_date | rn_delivery | rn_date | pmi_date | ph1_date | ph2_date | lp_date | hard_date | final_verif_dim_date | final_verif_of_eq_date | final_verif_of_sensor_date | tag_images | tag_images2
3826 | 10TW 600 | PURCHASED | OR-24/140 | P-25/013-S00 | 3001231824 |  |  | TW+TE | Flanged TW | 2" | 300 | RF |  | AISI-316/316L | 404 | 325 | 29 | 27 | PT100 Single (3 wires) | AISI-316 | 6 | N/A | N/A | N/A | 2 Niple + Union Nut 1/2" (CS) | 150 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | SI | CÓNICA | 325 | 0 |  | 03-04-25 ECI RECORTADA ENGORDADA POR ESTRÉS | 03-04-25 ECI RECORTADA ENGORDADA POR ESTRÉS | DIÁMETROS AUMENTADOS POR STRESS | [7 empty] | rev 0 | 04/04/2025 |  | 02/03 | OF-01/04 | 04/04/2025 | SIN CABEZA |  | OF-03/04 | 04/04/2025 | [6 empty] | 419 | 398 | 563 | 683 | N/A
3827 | 10TW 601 | PURCHASED | OR-24/140 | P-25/013-S00 | 3001231824 |  |  | TW+TE | Flanged TW | 2" | 300 | RF |  | AISI-316/316L | 264 | 185 | 27 | 19 | PT100 Single (3 wires) | AISI-316 | 6 | N/A | N/A | N/A | 2 Niple + Union Nut 1/2" (CS) | 150 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | NO | CÓNICA | 185 | 0 | [11 empty] | rev 0 | 04/04/2025 |  | 01/03 | OF-01/04 | 04/04/2025 | SIN CABEZA |  | OF-02/04 | 04/04/2025 | STRESS | [5 empty] | 279 | 258 | 423 | 543 | N/A
3828 | 10TW 602 | PURCHASED | OR-24/140 | P-25/013-S00 | 3001231824 |  |  | TW+TE | Flanged TW | 2" | 300 | RF |  | AISI-316/316L | 264 | 185 | 27 | 19 | PT100 Single (3 wires) | AISI-316 | 6 | N/A | N/A | N/A | 2 Niple + Union Nut 1/2" (CS) | 150 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | NO | CÓNICA | 185 | 0 | [11 empty] | rev 0 | 04/04/2025 |  | 01/03 | OF-01/04 | 04/04/2025 | SIN CABEZA |  | OF-02/04 | 04/04/2025 | STRESS | [5 empty] | 279 | 258 | 423 | 543 | N/A
3829 | 10TW 620 | PURCHASED | OR-24/140 | P-25/013-S00 | 3001231824 |  |  | TW+TE | Flanged TW | 2" | 300 | RF |  | AISI-316/316L | 404 | 325 | 29 | 27 | PT100 Single (3 wires) | AISI-316 | 6 | N/A | N/A | N/A | 2 Niple + Union Nut 1/2" (CS) | 150 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | SI | CÓNICA | 325 | 0 |  | 03-04-25 ECI RECORTADA ENGORDADA POR ESTRÉS | 03-04-25 ECI RECORTADA ENGORDADA POR ESTRÉS | DIÁMETROS AUMENTADOS POR STRESS | [7 empty] | rev 0 | 04/04/2025 |  | 02/03 | OF-01/04 | 04/04/2025 | SIN CABEZA |  | OF-03/04 | 04/04/2025 | [6 empty] | 419 | 398 | 563 | 683 | N/A
3830 | 10TW 640 | PURCHASED | OR-24/140 | P-25/013-S00 | 3001231824 |  |  | TW+TE | Flanged TW | 2" | 300 | RF |  | DUPLEX S32205 | 429 | 350 | 27 | 19 | PT100 Single (3 wires) | AISI-316 | 6 | N/A | N/A | N/A | 2 Niple + Union Nut 1/2" (CS) | 150 | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |  |  |  | NO | CÓNICA | 350 | 0 | [11 empty] | rev 0 | 04/04/2025 |  | 03/03 | OF-01/04 | 04/04/2025 | SIN CABEZA |  | OF-04/04 | 04/04/2025 | [6 empty] | 444 | 423 | 588 | 708 | N/A